TERVJEGYZÉK

Abasár vízműtelepen lévő gerincvezetékek építése, csőkapcsolatok kialakítása, és 2x 250 m3-es medence építés terve

Vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv

- Terviratok

  - Aláíró lap

  - Tervezői nyilatkozat

  - Műszaki leírás

Melléklet: 	Vízmű átalakítás elvi vázlata

    - Jegyzőkönyvek

- Tervrajzok

  - Működési vázlat									MN

  - Átnézetes helyszínrajz								M=1:10.000

  - 2x250 m3-es medencetervei

    - Medence telepítés részletes helyszínrajza					M=1:200

    - Földmunkaterv keresztszelvényei						M=1:200

    - 2x250 m3-es medence és zárkamra - pinceszint  alaprajz			M=1:50

    - 2x250 m3-es medence és zárkamra bejárati szint – alaprajz			M=1:50

    - 2x250 m3-es medence és zárkamra – metszetek				M=1:50

    - 2x250 m3-es medence  és zárkamra – homlokzatok				M=1:100

    - 2x250 m3-es medence és zárkamra - gépészeti terve

  - Töltő, fogyasztó vezetékek tervei, csőkapcsolatok

    - Töltő és fogyasztó vezetékek helyszínrajza					M=1:500

      - T2 jelű víztelenítő és AF3 jelű nyomáscsökkentő csomópont elhelyezési vázlata --MN

    - Hossz-szelvények

      - T-1 jelű töltő vezeték hossz-szelvénye					M=1:500/100

      - FF-1 jelű felső zóna fogyasztóvezeték hossz-szelvénye			M=1:500/100

      - AF-1 alsó zóna fogyasztóvezeték és

TF jelű medence túlfolyóvezeték hossz-szelvénye				M=1:500/100

    - Csomóponti tervek

    - Mintakeresztszelvények

    - Nyomáscsökkentő akna építési terve

2.4.5.1 Nyomáscsökkentő akna vasalási terve

    - Víztelenítő akna építési terve

2.4.6.1 Víztelenítő akna vasalási terve